МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Иван Рилски" Централна Научно Изследователска /1аборзториямГ«охиялия"

Ссфий 17QQ, Община "Студентски град", тел, 02/858123,5; 02/5060595, фака: 02/8661215; e-mail: laempjfjabv.bg

ПРОТОКОЛ ОТ АНАЛИЗ В154/2012

Възложител: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ„Н. ПУШКАРОВ"

Вид на пробите: »емни, предоставени от Възложителя Обмт; с.Бисер

Видна аналимг Класически алектрохимичен метод йъв водна суспензия (1:5) м определяне нз активна реакция, \СР OES след екстракция със смес от киселини, Анализът е непразен на аналитично суха проба.

| Лаб, «а | Проба | рн | Показатели (mgfltg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | As | Cd | Се | Cr | Cu | Mn | № | Pfe | Zn | KS |
| X | SPS 38; Акчавкте праскови, 0-30 см | 7,09 | <5,0 | <ÖA | 7,1 | 15,0 | 18,0 | т,з | 15,1 | 14,6 | 53,4 | <1 |
| 2 | GPS 57, Жиелика, 0-30 £м | 7,04 | 5,0 |  | 6,5 | 13,5 | 15,8 | 418,4 | 12,9 | 10,9 | 32Д | <1 |
| 3 | GPSS8, ма ¦Ц§ нимта, о-зо си | 7ДЗ | <S,0 | <0,4 | 5,6 | Щ | 13,3 | 327, S | ¡1,5 | 11,9 | 27,8 | <1 |
| 4 | GPS 59, Дол«н Живлик, (ИС Ш | 5,95 | 9,6 | <0,4 |  | 15,9 | 4 25,4 | 588,6 | 19,4 | 14,9 | 403 | <1 |
| 5 | 5 PS 59, Живлика, 30-60 см | 5,89 |  | <0,4 | 8,0 | 17,5 | 19,7 | 547,6 | 17,5 | 15 Д | 48,0 | <1 |
| е | ÖP5 60, Мандрата, 0-30 ек | 6,98 | <5,0 | <0,4 | 4,6 | 9,5 | 14,0 | 287 Д | 9,2 | 8,5 | 25,8 | <1 |
| 7 | SPS SÖ, Мандрата, 3D-60 см | Sj?0 | 7,8 | <0,4 | 8,1 | 18,8 | 21,5 | 536,2 | 12,4 | 14,7 | 38,4 | <1 |
| 8 | GPS 61, Кйзлукв, 0-30 ш | 7,12 | 7,9 | <0,4 | 7,8 | 17,3 | 40,3 | 544,3 | 17,9 | 17,9 | 75,2 | <1 |
| 9 | SpS 61. Козлуна {стадиокг!, 3Ö-S0 см | 7,14 | 5,7 | <0,4 | 8Д | 17,1 | IS, 2 | 522,8 | 15,9 | 19,1 | 72,3 | <1 |
| 10 | вП 51, комуна (Делю мзру.лв), &-30 СМ | 7,31 | <5,0 | <0,4 | 7,3 | 14,5 | 27,0 | 674,2 | 14,5 | 18,6 | 52,9 | <1 |
| U | GPS 62, Коаперацията, C-3ÖCM | 7,25 | <5,0 | <3,4 | 6,8 | 13,3 | 29,2 | 516,9 | 12,7 | 14,7 | 63,8 | <1 |

Становище

Направените анализи на общи форми на тежки метели гюкашат, че е нито една от пробит® няма превишаване на максимално допустимите концентрации (съгласно Наредба 3/200$ г). 6 някои от случаите стойностите са под границата на ^уаегвителност не апарата, Данните към момента не представляват опасност $з околната среда и не налагат предприемане на ремедиационни дейност«.

Предвид важността на поръчката анализите са направени в акредитирана лаборатория.